Fluides en mouvement

# I – Débit volumique – débit massique

# Les notions décrites ci-dessous concernent les fluides c’est à dire les ……………………….. et les ………………….. .

- Le débit (volumique)          Q en m3/s

Compléter en utilisant les unités :

| Q=…… | …………………………………............................................................................ …………………………………............................................................................ |
| --- | --- |

- Le débit massique             Qm en kg/s

Compléter en utilisant les unités :

| Qm=…… | …………………………………............................................................................ …………………………………............................................................................ |
| --- | --- |

- Exemples

Une pompe de chantier aspire 2520 L d’eau en 6 min.

- Calculer son débit en m3/s

……………………………………………………………………………………............................................................................

……………………………………………………………………………………............................................................................

- Calculer son débit massique en kg/s

……………………………………………………………………………………............................................................................

……………………………………………………………………………………............................................................................

- Elle aspire maintenant de l’eau de mer (ρ=1025 kg/m3)

……………………………………………………………………………………............................................................................

……………………………………………………………………………………............................................................................

- Relation entre   Qm et Q

Un liquide est incompressible, dans ce cas, on peut relier Qm et Q  (on peut s’inspirer de l’exercice précédent)

……………………………………………………………………………….…………............................................................................

……………………………………………………………………………….…………............................................................................

……………………………………………………………………………….…………............................................................................

……………………………………………………………………………….…………............................................................................

……………………………………………………………………………….…………............................................................................

……………………………………………………………………………….…………............................................................................

# II – vitesse d’écoulement

# Nous allons relier Q et la vitesse d’écoulement v

Compléter en utilisant d

V= _________ ×   _________

Remplacer dans la formule   Q=V∆t ci-dessus et faire apparaître la vitesse v

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..

| Q= | ………............................................................................ ………............................................................................ |
| --- | --- |

# III – conservation du débit

- Ecoulement permanent

Un écoulement est permanent si ……………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Débits en cas d’écoulement permanent

Lorsqu’un écoulement est permanent, ……………….. est donc le même en tout point d’une canalisation. Si de plus le fluide est incompressible (…………………………………) alors …………………………………………………………………………………..

- Exemples et conséquences

les écoulements ci-dessous sont permanents

Cas N°1 :  le diamètre du tuyau augmente

Compléter :

Q1 = ……………………………………

Q2 = ……………………………………

or c’est un écoulement permanent donc :

……………………………………………………………………………………

Exprimer maintenant la vitesse v2 en fonction de v1, S1 et S2

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Conclusion : par rapport à v1, v2 est

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cas N°2 :  le diamètre du tuyau diminue

Compléter :

Q1 = ……………………………………

Q2 = ……………………………………

or c’est un écoulement permanent donc :

……………………………………………………………………………………

Exprimer maintenant la vitesse v2 en fonction de v1, S1 et S2

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Conclusion : par rapport à v1, v2 est

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(footnote continued)